## Hoja1
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL
1 | Trocar con punta piramidal, llave de insuflación, tamaño 11 mm, longitud útil 10,5 cm. Se compone de: - Camisa de Trocar sin Válvula. - Punzón de trocar - Válvula |  |  | 2
2 | Trocar con punta piramidal ROSCADO, llave de insuflación, tamaño 6 mm, longitud útil 10,5 cm, . Se compone de: - Camisa de Trocar sin Válvula. - Punzón de trocar - Válvula de silicona. |  |  | 8
3 | Camisa reductora de 10/11mm a 5mm/5,5 mm |  |  | 2
4 | Pinzas de agarre y disección de KELLY giratorias, desmontables, aisladas, con conexión para coagulación unipolar, con conexión de irrigación, para limpieza, abertura bilateral, largas, tamaño 5 mm, longitud 33-36 cm. se compone de: - Mango con bloqueo. - Tubo insulado. - Inserto de pinza. |  |  | 3
5 | Pinzas de agarre giratorias, desmontables, sin conexión para coagulación unipolar, con conexión de irrigación para limpieza, abertura bilateral, atraumaticas , fenestradas, tamaño 5 mm, longitud 33-36 cm. se compone de: - Mango con bloqueo. - Tubo insulado. - Inserto de pinza. |  |  | 2
6 | Tijeras giratorias, desmontables, aisladas, con conexión para coagulación unipolar, con conexión de irrigación para limpieza, abertura bilateral, mandíbulas con forma de cuchara, dentadas, curvadas, tamaño 5 mm, longitud 33- 36 cm. Se compone de: - Mango sin bloqueo - Tubo Insulado - Inserto de pinzas |  |  | 3
7 | Pinzas de garra giratorias, desmontables, sin conexión para coagulación unipolar, con conexión de irrigación para limpieza, abertura unilateral, 2x 3 dientes, tamaño 10 mm, longitud 33-36 cm. Se compone de: - Mango con bloqueo - Tubo Insulado - Inserto de pinzas |  |  | 6
8 | Pinzas de agarre y disección, «mandíbulas tipo cocodrilo» giratorias, desmontables, sin conexión para coagulación unipolar, con conexión de irrigación para limpieza, abertura bilateral, tamaño 5 mm, longitud 33-36 cm. Se compone de: - Mango con bloqueo - Tubo Insulado - Inserto de pinza |  |  | 3
9 | Aplicador de clips desmontable, giratorio, tamaño 10 mm, longitud 33-36 cm, para clips de titanio Ethicon LT-300 (tamaño mediano), después de conectar el clip, el mecanismo de bloqueo del mango fija la mandíbula Compuesta de: - Mango en Acero inoxidable - Tubo externo - Inserto para uso con clips Ethicon |  |  | 2
10 | Tubo de irrigación y aspiración con orificios laterales, con llave de dos vías para manejo con una mano, tamaño 5 mm, longitud 33-36 cm |  |  | 1
11 | Tubo de irrigación y aspiración con orificios laterales, tamaño 10 mm, longitud 33-36 cm, con mango desmontable, y tuberias para irrigación y succion incluidas. |  |  | 2
12 | Electrodo de coagulación y disección forma de espátula, romo, tamaño 5 mm, longitud útil 33-36 cm. |  |  | 2
13 | Electrodo de coagulación y disección forma de L, con conexión para coagulación unipolar, 5 mm, longitud 33-36 cm. |  |  | 3
14 | Cable de alta frecuencia unipolar con clavija de 8 mm para KARL STORZ AUTOCON® II 400 SCB (serie 112, 116) y aparatos Valleylab, longitud 300 cm. |  |  | 2
15 | Recipiente de aluminio completo, con tapa, perforado, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):( 500-540) x (200-250) x(30- 50 mm). |  |  | 3
16 | Cable de luz de fibra óptica con conexión recta, termorresistente, 4,8 mm Ø, longitud 250 cm. para lente de 10 mm. |  |  | 2
17 | Cable de luz de fibra óptica con conexión recta, termorresistentede 3,5 mm, para lente de 5 mm Ø, longitud 250 cm. |  |  | 2
18 | Óptica de visión foroblicua panorámica 30° 10 mm Ø, longitud 31 cm, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, color distintivo: rojo. |  |  | 2
19 | Óptica de visión foroblicua panorámica 30° 5 mm Ø, longitud 29-31 cm, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, color distintivo: rojo. |  |  | 1
20 | Trocar tamaño 11 mm, color distintivo: verde.Se compone de: -Punzón de trocar, con punta roma -Camisa de trocar, con soporte de hilo bilateral, cono deslizante fijable y lave para insuflación , longitud útil 13cm - válvula de cierre automático - Cono |  |  | 2
21 | Cono para trocares de tamaño 11 mm, con soporte de hilo lateral, color distintivo: verde. |  |  | 2
22 | Pinzas de agarre y disección de KELLY, giratorias, desmontables, con conexión para coagulación bipolar, con conexión de irrigación para limpieza, abertura bilateral, especialmente apropiadas para la disección, tamaño 5 mm, longitud 33-36 cm. (sin cable) Se compone de: - Mango Anular - Tubo Insulado - Inserto de Pinzas |  |  | 2
23 | Pinzas de agarre de BABCOCK giratorias, desmontables, sin conexión para coagulación unipolar, con conexión de irrigación para limpieza, abertura bilateral, atraumaticas, fenestradas,, tamaño 5 mm, longitud 33-36 cm. Se compone de: - Mango con bloqueo - Tubo Insulado - Inserto de Pinzas |  |  | 3
24 | Pinzas de agarre , giratorias, desmontables, sin conexión para coagulación unipolar, con conexión de irrigación para limpieza, abertura bilateral, 1 X 2 DIENTES tamaño 5 mm, longitud 33-36 cm. Se compone de: - Mango con bloqueo - Tubo Insulado - Inserto de pinza |  |  | 1
25 | Sonda palpadora, con graduacion en cm, tamano 5 mm , longitud 36 cm |  |  | 3
26 | TIJERAS CURVAS, giratorias, desmontables, con conexión para coagulación unipolar, con conexión de irrigación para limpieza, abertura unilateral, dentadas, tamaño 5 mm, longitud 33-36 cm. Se compone de: - Mango sin bloqueo - Tubo Insulado - Inserto de pinza |  |  | 3
27 | Recipiente de plastico para esterilizacion apropiado para la esterilizacion al vapor, gas y peroxido de hidrogeno (sterrad), asi como para el almacenamiento, con perforaciones y tapa, para utilizar en dos endoscopios rigidos de hasta maximo 34 cm de longitud util, dimensiones exteriores (ancho X fondo X alto) 446 x 90 x 45 mm |  |  | 3
28 | Recipiente de aluminio completo, con tapa, perforado, dimensiones exteriores de 700 mm ancho X 450 mmde fondo X 150 mm de alto. ( con un rango de varición del 20 %). |  |  | 3
29 | Ajuga de puncion laparoscopica, , tamano 5 mm , longitud 33-36 cm |  |  | 1
30 | Tirabuzón laparoscopico, 5mm. 33-36 cm |  |  | 1
TOTAL
SON: